附件：

粮食行业安全生产主要隐患单位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 法人 | 地址 | 主要隐患 |
| 1 | 奈曼翼丰粮食收购部 | 赵国伟 | 白音他拉苏木 | ①：库区内有三条高条线，且没有绝缘措施②：经营场地临近居民 |
| 2 | 奈曼旗盛丰木业公司 | 宋平 | 白音他拉苏木 | ①：锅炉房木结构房屋易燃②：消防井不配套；没有灭火器③：配电室不规范，杂乱，库区内有高压电线 |
| 3 | 奈曼鑫丰达粮贸公司 | 董桂青 | 土城子乡 | ①：半地下圆筒仓没有设计图纸，存在粉尘爆炸和仓内粮食埋人隐患②：消防井不配套；灭火器过期；经营场地临近居民区 |
| 4 | 大镇国军粮食收购部 | 成国军 | 大镇海拉苏村 | ①：两个配电室都不符合要求，杂物易燃物多②：没有消防井；没有灭火器 |
| 5 | 奈曼日丰粮食收购部 | 周希日莫 | 大镇嘎海花村 | ①：配电室杂物易燃物多；院内有高压线②：消防井不配套；灭火器不足 |
| 6 | 大镇军源粮食收购部 | 李树军 | 大振福兴地村 | ①：配电室、锅炉房易燃物多；电源线杂乱无章②：消防井不配套；灭火器过期③：经营场地临近居民区 |
| 7 | 新镇峰军收购部 | 杨峰军 | 新镇小大歹村 | ①：配电室不达标；电源线杂乱，临近居民区②：消防井不配套；没有灭火器 |
| 8 | 新镇国富粮食收购部 | 吕国富 | 新镇 | ①：两个配电室都不达标，且易燃物多②：消防井不配套；没有灭火器③：半地下圆筒仓没有设计图纸，存在粉尘爆炸和仓内粮食埋人隐患 |
| 9 | 奈曼四通粮贸公司 | 胡景阳 | 大镇苇莲苏 | ①：没有消防井；没有灭火器②：配电室不达标；电源线杂乱 |
| 10 | 东明秋爽收购部 | 韩志龙 | 东明他布朗村 | ①：经营场地内同时经营饲草加工打包，火灾隐患大；锅炉房配电室不达标②：消防井不达标；没有灭火器 |
| 11 | 八仙筒华丰收购部 | 郭树臣 |  | ①：院内有高压线②：无消防灭火器；消防井不达标③：电闸盒损坏；配电室不合格（没有隔开） |
| 12 | 八仙筒鑫瑞粮食收购部 | 李会全 | 八仙筒黄花筒村 | ①：电源线、电闸盒杂乱破损，周边易燃物多②：没有消防井、灭火器 |
| 13 | 通辽兴达粮贸公司 | 白玉林 | 东明镇 | ①：经营场地狭小并在居民区内；电源线杂乱②：没有消防井 |
| 14 | 治安天兴粮食收购部 | 刘国军 | 治安镇 | ①：经营场地上有高压电线②：没有消防井；电源线杂乱 |
| 15 | 治安兴隆粮食收购部 | 刘海龙 | 治安镇 | ①：经营场地上有高压电线②：没有消防井；电源线杂乱 |
| 16 | 奈曼旭源粮贸公司 | 邵旭增 | 大镇昂乃村 | ①：经营场地上有高压电线②：烘干塔临近加油站 |
| 17 | 奈曼顾祥粮贸公司 | 崔永国 | 义隆永镇 | ①：经营场地狭小，位于居民区②：电源线路杂乱；没有消防井 |
| 18 | 新镇兴旺粮食收购部 | 高学敏 | 新镇毛仁沟梁村 | ①：经营场地有高压线②：周边有木材加工厂，易燃物多 |
| 19 | 朝古台村庆华收购部 | 卜庆华 | 新镇朝古台村 | ①：经营场地狭小，位于居民区②：电源线路杂乱；消防井不配套 |
| 20 | 奈曼旗宪龙粮贸公司 | 王宪龙 | 黄花他拉镇 | ①：经营场地位于居民区，有高压线②：消防井不配套 |