奈曼旗道力歹水利枢纽工程管理所

防汛抢险应急预案

为贯彻落实奈曼旗2018年防汛抗旱指挥部文件精神,采取积极有效的措施,确保安全渡汛,特制定水管所防汛抢险应急预案:

一、指导思想

在汛期将临的情况下,克服麻痹侥幸心理,充分认识防洪防汛工作的长期性、艰巨性和紧迫性,杜绝防洪安全责任事故的发生,坚决做好防洪度汛措施的落实,安全度汛。

二、组织机构和职责

根据防汛工作要求实行各级岗位职责制,水管所成立防汛抢险领导小组,和后勤保障组,还有防汛队,其组织结构职责如下:

1.防汛抢险领导小组:

组  长：孙万瑞13514754791

副组长: 刘静林13948659958

领导小组职责:

(1)认真贯彻、传达上级单位防汛组织机构在汛期的各项指令。

(2)负责配合防汛部门做好防汛防洪工作。

(3)及时收集汛期各项安全动态。

(4)制定防洪度汛应急预案,并组织实施。

(5)负责防洪抢险队伍的建设及抢险物资的准备。

(6)负责恢复常态后的善后处理,组织恢复生产,总结经验,完善防洪度汛措施,并及时向上级主管部门汇报。

领导小组下设两个抢险小组

第一抢险小组：

组  长:韩广成

成  员:王欢、于春、王守富、于沛富、韩国林、张艳杰、孙春生、谢洪生、王剑标、徐林芬

第二抢险小组：

组  长:王世友

成  员:王春城、徐林芳、葛峰、王建勇、姚庆峰、蔡廷祥、陈海龙、张艳军、朝古图、崔建军

三、抢险小组职责

当下洼报汛流量在200m³/S以上时各小组人员必须及时到职工护田堤,携带铁锹及编织袋到单位集合,听从单位领导统一指挥调遣。当下洼报讯流量在500m³/S以上时,所有人员必须及时到达防洪大堤,听从上级防汛部门统一指挥调遣

2.办公室后勤人员

崔海冰   15847591383

王  宏   15904856876

负责及时做好各相关小组之间和上级单位的通讯联络,保证信息传递及时准确,并做好相关书面记录,为以后相关事宜提供有效资料。

四、防汛和应急疏散预案

当下洼报汛流量超过2420m3/S时,听从旗防汛指挥部指挥,负责组织发出警报,保护家属区人员及重要物资撤离危险区域,对危险区域进行隔离。

奈曼旗道力歹水利枢纽工程管理所

2018年5月20日