牛其根水库大坝责任人履职

（行政责任人）

掌

中

册

奈曼旗水务局 制

行政责任人职责

- 对水库大坝安全负总责任；

- 掌握水库基本情况，了解水库安全状况；

- 组织水库安全重大突发事件应急处置；

- 组织协调相关部门解决水库安全重大问题；

- 协调落实水库管理机构、人员、经费等安全保障措施；

- 督促、组织做好责任水库防汛检查、隐患排查和应急演练；

- 汛前到水库现场检查，参加水库管理培训。

- 牛其根水库基本情况

- 牛其根水库位于奈曼旗沙日浩来镇金星村，水库主要任务是防洪、水产养殖及旅游等。水库总库容为65.14立方米。死水位375.51米，汛限水位377.07米，正常蓄水位377.07米、校核洪水位380.11米。

- 水库主要由大坝、溢洪道等建筑物组成，主坝为均质土坝，坝长为125米，最大坝高为14米。泄水建筑物为溢洪道，设计泄量23.43立方米/秒，校核泄量41.35立方米/秒。

- 水库管理单位为沙日浩来镇政府，上级主管部门为奈曼旗水务局，水库管理人员1人。

- 牛其根水库责任人联系方式

| - 责任人 | - 姓名 | - 单位及职务 | - 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 行政责任人 | - 林万志 | - 沙日浩来镇政府 镇长 | - 15904856088 |
| - 主管部门责任人 | - 宿桂富 | - 沙日浩来镇政府 - 综合执法局局长 | - 13848759695 |
| - 技术责任人 | - 李树明 | - 饮水安全管理站 副站长 | - 13604757519 |
| - 管理单位责任人（兼巡查责任人） | - 李堂忠 | - 沙日浩来镇金星村民委员会 村书记 | - 13948950617 |

牛其根水库大坝责任人履职

（主管部门责任人）

掌

中

册

奈曼旗水务局 制

主管部门责任人职责

- 1. 承担水库大坝安全管理主体责任；

- 2. 负责建立管理机构、配备管理人员、落实管理经费；

- 3. 负责落实水库运行管理和防汛安全各项保障措施；

- 4. 组织制定并落实安全运行管理各项制度；

- 5. 组织管理单位编制完善水库调度方案（规程）、应急预案，组织开展方案、预案演练；

- 6. 组织管理单位做好水库注册登记、安全鉴定、管理保护范围划定、防汛抢险、除险加固等安全管理工作；

- 7. 监督指导水库管理单位做好调度运用、雨水情工情监测、巡视检查、管理维护等日常管理工作；

- 8. 参加上级主管部门组织的水库管理培训，组织本地区水库行政责任人、技术责任人、管理单位责任人（兼巡查责任人）的培训。

- 牛其根水库基本情况

- 牛其根水库位于奈曼旗沙日浩来镇金星村，水库主要任务是防洪、水产养殖及旅游等。水库总库容为65.14立方米。死水位375.51米，汛限水位377.07米，正常蓄水位377.07米、校核洪水位380.11米。

- 水库主要由大坝、溢洪道等建筑物组成，主坝为均质土坝，坝长为125米，最大坝高为14米。泄水建筑物为溢洪道，设计泄量23.43立方米/秒，校核泄量41.35立方米/秒。

- 水库管理单位为沙日浩来镇政府，上级主管部门为奈曼旗水务局，水库管理人员1人。

- 牛其根水库责任人联系方式

| - 责任人 | - 姓名 | - 单位及职务 | - 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 行政责任人 | - 林万志 | - 沙日浩来镇政府 镇长 | - 15904856088 |
| - 主管部门责任人 | - 宿桂富 | - 沙日浩来镇政府 - 综合执法局局长 | - 13848759695 |
| - 技术责任人 | - 李树明 | - 饮水安全管理站 副站长 | - 13604757519 |
| - 管理单位责任人（兼巡查责任人） | - 李堂忠 | - 沙日浩来镇金星村民委员会 村书记 | - 13948950617 |

牛其根水库大坝责任人履职

（技术责任人）

掌

中

册

奈曼旗水务局 制

技术责任人职责

- 1. 为水库运行管理和防汛安全提供技术指导；

- 2. 掌握水库基本情况，熟悉水库主要建筑物、闸门等启闭设备安全状况；

- 3. 指导水库调度方案（规程）编制和水库调度运用；

- 4. 指导水库应急预案编制，协助应急演练；

- 5. 指导开展雨水情工情监测、巡视检查、维修养护、隐患治理、完善管理制度等日常管护工作；

- 6. 指导或协助开展水库突发事件应急处置；

- 7. 定期到水库现场检查，参加水库管理培训。

- 牛其根水库基本情况

- 牛其根水库位于奈曼旗沙日浩来镇金星村，水库主要任务是防洪、水产养殖及旅游等。水库总库容为65.14立方米。死水位375.51米，汛限水位377.07米，正常蓄水位377.07米、校核洪水位380.11米。

- 水库主要由大坝、溢洪道等建筑物组成，主坝为均质土坝，坝长为125米，最大坝高为14米。泄水建筑物为溢洪道，设计泄量23.43立方米/秒，校核泄量41.35立方米/秒。

- 水库管理单位为沙日浩来镇政府，上级主管部门为奈曼旗水务局，水库管理人员1人。

- 牛其根水库责任人联系方式

| - 责任人 | - 姓名 | - 单位及职务 | - 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 行政责任人 | - 林万志 | - 沙日浩来镇政府 镇长 | - 15904856088 |
| - 主管部门责任人 | - 宿桂富 | - 沙日浩来镇政府 - 综合执法局局长 | - 13848759695 |
| - 技术责任人 | - 李树明 | - 饮水安全管理站 副站长 | - 13604757519 |
| - 管理单位责任人（兼巡查责任人） | - 李堂忠 | - 沙日浩来镇金星村民委员会 村书记 | - 13948950617 |

牛其根水库大坝责任人履职

（管理单位责任人兼巡查责任人）

掌

中

册

奈曼旗水务局 制

管理单位责任人兼巡查责任人职责

- 1. 承担水库大坝管理和防汛安全直接责任；

- 2. 全面掌握水库安全状况和存在的风险隐患；

- 3. 建立健全并落实水库大坝安全管理规章制度；

- 4. 认真做好水库雨水情工情监测、巡视检查、防汛值班值守、维修养护、隐患治理等日常管理工作；

- 5. 负责执行防洪调度指令和经批准的防洪调度运用方案；

- 6. 及时报告水库出现的险情隐患；

- 7. 做好突发事件和安全事故预警预报和应急处置工作；

- 8. 参加水库管理培训。

- 牛其根水库基本情况

- 牛其根水库位于奈曼旗沙日浩来镇金星村，水库主要任务是防洪、水产养殖及旅游等。水库总库容为65.14立方米。死水位375.51米，汛限水位377.07米，正常蓄水位377.07米、校核洪水位380.11米。

- 水库主要由大坝、溢洪道等建筑物组成，主坝为均质土坝，坝长为125米，最大坝高为14米。泄水建筑物为溢洪道，设计泄量23.43立方米/秒，校核泄量41.35立方米/秒。

- 水库管理单位为沙日浩来镇政府，上级主管部门为奈曼旗水务局，水库管理人员1人。

- 牛其根水库责任人联系方式

| - 责任人 | - 姓名 | - 单位及职务 | - 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 行政责任人 | - 林万志 | - 沙日浩来镇政府 镇长 | - 15904856088 |
| - 主管部门责任人 | - 宿桂富 | - 沙日浩来镇政府 - 综合执法局局长 | - 13848759695 |
| - 技术责任人 | - 李树明 | - 饮水安全管理站 副站长 | - 13604757519 |
| - 管理单位责任人（兼巡查责任人） | - 李堂忠 | - 沙日浩来镇金星村民委员会 村书记 | - 13948950617 |