## Sheet1
附件6：
农牧民户（室内）燃气安全隐患排查参照表
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果
1 | 液化石油气瓶及连接软管设施 | 使用的气瓶是否超过8年？是否进行年检（每4年1次）？ | 是 | 否
|  | 燃气燃烧器具连接软管长度是否不足1.2m或超过2m？接口是否严密？软管是否超出18个月？ | 是 | 否
|  | 备用气瓶存放点是否存在爆晒、雨淋、雷击、油污污染、静电、热源、房室倒塌、火灾、腐蚀风险？ | 是 | 否
|  | 液化气瓶是否存在平放、倒立放置现象？ | 是 | 否
|  | 液化气瓶接口是否存在腐蚀、松动造成的渗漏现象？ | 是 | 否
|  | 是否存在私接三通的现象？ | 是 | 否
|  | 液化气瓶连接软管是否存在裂纹、腐蚀现象？ | 是 | 否
|  | 是否在住人房间、公共场所、地下室、半地下室存放和使用气瓶？ | 是 | 否
2 | 燃气燃烧器具、燃气泄漏报警器及配件 | 在用燃气燃烧器具是否处于安全状态？ | 是 | 否
|  | 在用燃气燃烧器具及配件是否存在没有商标、没有产品质量合格证、没有生产商地址现象？是否符合强制性产品认证要求？ | 是 | 否
|  | 在用燃气泄漏报警器及其配件是符合强制性产品认证要求？ | 是 | 否
3 | 安全管理 | 是否进行过燃气安全知识教育？ | 是 | 否
|  | 发生燃气泄漏时，用户能否正确处置（关闭阀门、通风、杜绝火源、逃离现场、报修）？ | 是 | 否