取 水 许 可 申 请 书

申请人（盖章） 奈曼旗兴隆沼生态建设发展中心

申请日期 2022 年 5 月 28 日

中华人民共和国水利部监制

**填表说明**

1. **申请人**：申请取水的单位或个人名称，包括法人、公民和其他组织（非法人组织）。单位名称应与注册登记信息一致，个人（公民）名称应与身份证信息一致。
2. **统一社会信用代码（身份证号码）**：申请人为法人或其他组织时，填写其统一社会信用代码；申请人为个人（公民）时，填写其身份证号码。
3. **法定代表人：**申请人为法人或其他组织时，填写法定代表人；申请人为个人（公民）时，不填。
4. **生产经营场所地址：**填写申请人生产经营的地点，填至具体街道、小区门牌号。
5. **行业类别：**按照国民经济行业分类标准GB/T 4754—2017的中类填写。
6. **用水管理部门：**取水单位的用水管理部门名称，取水个人不填。
7. **联系人：**取用水管理部门对外沟通、联系的固定人员的姓名；申请人为个人时，填写其本人。
8. **手机号码：**联系人的常用手机号码。
9. **嘎查村概况：**简要说明嘎查村的耕地、人口、牲畜、农业取水口数量、生活取水口数量等基本情况。
10. **水源类型：**分为地表水、地下水和其他。取用地下水的，如为矿泉水或地热水，需进一步勾选相关类型；勾选“其他”的，应写明具体水源类型。
11. **取水地点：**填写取水工程（设施）取水口所在行政区（写至村/社区）。
12. **取水口位置：**在附表里填写。
13. **取水量：**申请的单个水源的取水量，单位为万m3/年。
14. **取水工程（设施）类型：**分为闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、水泵、水井、水电站以及其他，根据实际情况可多选。
15. **水源n:**如有多个水源，根据取水量的大小，从大到小，按照水源1的表格内容填写各个水源的信息。
16. **申请事由：**说明申请取水缘由，取水事项的基本情况、取水用途、具备申请取水许可的依据、是否符合国家和地方相关产业政策等。
17. **取水用途：**农村生活及农业灌溉用水。
18. **计量方式**：

地下水：农业灌溉高效节水项目里安装电磁流量计的加以标注，其他均为以电折水计量方式。生活用水均为机械水表计量方式。

地表水：多为无计量，如有计量方式请按实际情况填写。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申请人基本情况** | 统一社会信用代码（身份证号码） | 12150526MB1F54426L | | | | 法定代表人 | | | | 刘国华 | |
| 生产经营场所地址 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗东明镇奈曼旗兴隆沼生态建设发展中心 | | | | | | | | | |
| 行业类别 | 生活及农业灌溉 | | | | 用水管理部门 | | | | 奈曼旗水务局 | |
| 申请人联系人 | 于立臣 | | | | 联系人手机号码 | | | | 13947505262 | |
| 嘎查村基本情况概况 | 奈曼旗兴隆沼生态建设发展中心位于东明镇区北15公里处，经营面积20万亩。共有灌溉机电井246眼，灌溉面积 20554.6 亩。本次纳入许可灌溉面积 11140 亩， 水源井 136 眼；尚有 9414.6 亩灌溉面积和取水井 110 眼未纳入许可。 | | | | | | | | | |
| **年农业灌溉取水量** | | 198.45 万立方米 | | | | | | | | | |
| **水源概况** | 水源类型 | □地表水 ☑地下水 | | 取水口数量 | | | | 246 个（详见附表） | | | |
| 灌溉面积 | 11140 亩 | | 灌溉定额 | | | | 135 立方米/亩 | | | |
| 取水工程（设施）类型（可多选） | □闸 □坝 □渠道 □人工河道 □虹吸管 ☑水泵 ☑水井 □其他 | | | | | | | | | |
| **年生活取水量** | | 1.96 万立方米 | | | | | | | | | |
| **水源概况** | 水源类型 | □地表水 ☑地下水 | | | 取水口数量 | | | | 2 个（详见附表） | | |
| 取水人口 | 290 人 | | | 定额 | | | | 70 升/（人•天） | | |
| **申请事由** | | 根据《中国人民共和国水法》、《取水许可和水资源征收管理条例》、《地下水管理条例》等法律法规的规定，申请办理取水许可证。 | | | | | | | | | |
| **申请依据** | | 《奈曼旗农牧业生产生活用水区域评估水资源论证报告书》及审查意见 | | | | | | | | | |
| **申请取水起始时间** | | 2022年05月28日 | | | | | 期限 | | | | 5年 |
| **取水用途**  **（可多选）** | | ☑生活用水  ☑农业用水 □林业用水 □畜牧业用水 | | | | | | | | | |
| **计量方式** | | □管道计量 | ☑机械水表 □电子远传水表 □电磁流量计 □超声波流量计 ☑以电折水 | | | | | | | | |
| 数据传输  方式 | □在线 ☑非在线 | | | | | | | | |
| **承诺** | | 我单位（本人）承诺：   1. 对办理事项清楚了解 2. 提供的申请材料真实有效 3. 严格遵守国家法律法规和水行政主管部门的各项要求，确保取水、用水、节水符合国家产业政策和水行政主管部门管理要求。   承诺人（法人代表签章）： 刘国华 | | | | | | | | | |