**2023年奈曼旗第二季度公示水样统计表**

 **第1页共5页**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **镇名** | **采样地点** | **水样类型** | **超标项目** |
| 土城子 | 哈日干图小学 | 自备水 | 色度 浊度 氟化物 铁 锰 氨 |
|  | 哈日干图沙土洼小学 | 自备水 | 总大肠菌群 |
|  | 高和小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 菌落总数 |
|  | 成山小学 | 自备水 | 总大肠菌群  |
|  | 土城子中学水房 | 自备水 | 硝酸盐 总硬度 |
|  | 土城子中学食堂 | 末梢水 | 总大肠菌群 |
|  | 西土城子村 | 出厂水 | 硝酸盐 |
|  | 西土城子村 | 末梢水 |  |
|  | 化吉营子小学 | 自备水 | 硝酸盐 |
|  | 平顶山小学 | 自备水 | 总大肠菌群 |
|  | 后头沟小学 | 自备水 |  |
|  | 塘坊小学 | 自备水 | 总大肠菌群 |
|  | 七家子学校 | 自备水 |  |
|  | 杏树园子小学 | 自备水 | 总大肠菌群 镉 氟化物 硝酸盐 氯化物 |
|  | 土城子中心校门卫 | 自备水 |  |
|  | 土城子中心校食堂 | 自备水 |  |
|  | 土城子中心校锅炉房 | 自备水 |  |
|  | 土城子中心校幼儿园 | 自备水 | 硝酸盐 |
| 八仙筒 | 平安地中心校 | 末梢水 | 锰 氨 |
|  | 平安地中心幼儿园 | 末梢水 | 铁 锰 氨 |
|  | 平安地北京铺子小学 | 末梢水 | 锰 氨 |
|  | 平安地东孟家段小学 | 末梢水 | 铁 锰 |
|  | 平安地新树林小学 | 末梢水 | 铁 锰 氨 |
|  | 平安地榆树堡小学 | 末梢水 | 铁 锰 氨 |
|  | 平安地大树营子小学 | 末梢水 | 铁 锰  |
|  | 联村水厂 | 出厂水 | 总大肠菌群 |
|  | 联村水厂 | 末梢水 | 总大肠菌群 |
|  | 八仙筒中心校 | 末梢水 | 总大肠菌群 |
|  | 八仙筒第二幼儿园 | 末梢水 | 总大肠菌群 |
|  | 他拉土小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 |
|  | 迈吉干筒小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 |
|  | 毛盖图小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 菌落总数 |
|  | 西荒小学 | 末梢水 |  |
|  | 衙门营子小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 |

**第2页共5页**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **镇名** | **采样地点** | **水样类型** | **超标项目** |
| 八仙筒 | 硭石村小学 | 末梢水 |  |
|  | 四林筒小学 | 末梢水 |  |
|  | 提木筒小学 | 末梢水 |  |
|  | 马提筒小学 | 末梢水 |  |
|  | 八仙筒蒙古族学校 | 自备水 | 锰 氨 |
|  | 八仙筒中学 | 末梢水 | 氨 |
|  | 八仙筒中心幼儿园 | 末梢水 | 锰 |
|  | 图勒恩塔拉小学 | 自备水 | 总大肠菌群 菌落总数 浊度 |
|  | 扎哈塔拉小学 | 末梢水 |  |
|  | 乌兰章古小学 | 自备水 | 镉 锰 氨 |
|  | 永兴小学 | 末梢水 |  |
|  | 门迪浩来小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 镉 |
|  | 黄花筒小学 | 末梢水 | 镉 |
|  | 八仙筒水厂 | 水源水 | 总大肠菌群 菌落总数 浊度 铁 锰 |
|  | 八仙筒水厂 | 出厂水 |  |
|  | 八仙筒水厂 | 末梢水 | 铅 浊度 铁 锰 |
| 固日班花 | 伊和达沁幼儿园 | 自备水 | 总大肠菌群 |
|  | 固日班花中心校 | 自备水 |  |
|  | 固日班花中心幼儿园 | 自备水 |  |
|  | 巴彦塔拉村 | 出厂水 | 铁 锰 氨 |
|  | 巴彦塔拉村 | 末梢水 | 总大肠菌群 铁 锰 氨 |
|  | 珠日干白兴小学 | 自备水 | 铁 锰 |
|  | 东毛瑞幼儿园 | 自备水 | 色度 浊度 铁 锰 氨 镉 |
|  | 图莫套斯小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 色度 浊度 铁 锰 氨 |
| 固日班花 | 南胡吉日图 | 末梢水 |  |
|  | 巴彦塔拉 | 末梢水 |  |
| 新镇 | 岗图小学办公室 | 末梢水 | 总大肠菌群 |
|  | 林场村 | 出厂水 | 总大肠菌群 |
|  | 林场村 | 末梢水 | 总大肠菌群 |
|  | 新镇中心校门卫 | 末梢水 | 总大肠菌群 |
|  | 新镇中学门卫 | 末梢水 | 总大肠菌群 |
|  | 新镇中心幼儿园门卫 | 末梢水 | 总大肠菌群 |
|  | 扣根小学办公室 | 末梢水 |  |
|  | 双合兴小学 | 末梢水 |  |
|  | 簸箕小学 | 自备水 | 总大肠菌群 浊度 铁 |
|  | 双山子小学 | 自备水 | 总大肠菌群 |

**第3页共5页**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **镇名** | **采样地点** | **水样类型** | **超标项目** |
| 新镇 | 三义井小学 | 末梢水 |  |
|  | 常风皋小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 |
|  | 榆树屯小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 总硬度 氨 |
|  | 高吉根花小学 | 自备水 | 总大肠菌群 |
|  | 哈日花小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 |
|  | 楚鲁图小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 镉 |
|  | 布日敦小学 | 末梢水 |  |
|  | 朝古台蒙小 | 末梢水 |  |
|  | 朝古台小学 | 自备水 |  |
|  | 沙日干图小学 | 自备水 |   |
|  | 井子小学 | 自备水 |  |
|  | 联合小学 | 自备水 |  |
|  | 伊和塔拉小学 | 自备水 | 总大肠菌群 氟化物 |
|  | 白音昌烧锅地小学 | 自备水 | 总大肠菌群 |
|  | 白音昌山咀小学 | 自备水 | 总大肠菌群 浑浊度 铬 铁 |
|  | 白音昌石碑小学食堂 | 自备水 |  |
|  | 白音昌铁匠沟村小学食堂 | 末梢水 |  |
|  | 白音昌蟒石沟小学 | 末梢水 |  |
|  | 白音昌大营子小学 | 自备水 | 总大肠菌群 |
|  | 白音昌中学门卫 | 末梢水 |  |
|  | 白音昌中心校门卫 | 自备水 |  |
|  | 白音昌中心校食堂 | 自备水 |  |
|  | 白音昌博等沟小学办公室 | 自备水 | 总大肠菌群 |
|  | 白音昌后斑鸠沟小学食堂 | 末梢水 |  |
| 白音他拉 | 苏布日嘎小学 | 末梢水 | 铁 锰 氨 |
|  | 东奈林浩来小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 菌落总数 浊度 铁 锰 氨 |
|  | 哲日都小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 铁 锰 |
|  | 界花土小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 铁 |
|  | 希博图幼儿园 | 末梢水 | 总大肠菌群 锰 氨 |
|  | 白音他拉中学 | 末梢水 | 浊度 铁 锰 |
|  | 那木采甸子组 | 末梢水 |  |
|  | 卧凤甸子组 | 末梢水 |  |
|  | 白音他拉村 | 末梢水 |  |
|  | 白音他拉学区中心校 | 末梢水 | 浊度 铁 锰 |
|  | 卫生院出厂水 | 末梢水 | 锰 |
|  | 中心校末梢水 | 末梢水 | 浊度 铁 锰 |
|  | 蒙小门卫 | 末梢水 | 浊度 铁 锰 |

**第4页共5页**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **镇名** | **采样地点** | **水样类型** | **超标项目** |
| 苇莲苏 | 东奈小学 | 末梢水 | 镉 |
|  | 苇莲苏学区幼儿园 | 自备水 | 镉 |
|  | 光辉小学 | 末梢水 | 镉 |
|  | 新庙小学 | 自备水 | 总大肠菌群 镉 色度 铁 锰 |
|  | 兴安庄小学 | 末梢水 | 镉 |
|  | 苇莲苏小学 | 末梢水 | 色度 浊度 铁 锰 |
|  | 大林子小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 镉 浊度 铁 锰 氨 |
|  | 五十家子小学 | 末梢水 | 铁 |
|  | 新安屯小学 | 末梢水 | 镉 锰 氨 |
|  | 苇莲苏学区西二十家子 | 末梢水 | 锰 镉 氨 |
|  | 东二十家子 | 末梢水 | 铅 铁 锰 氨 |
|  | 东风小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 浊度 铁 锰 |
|  | 卧风甸子小学 | 末梢水 | 砷 镉 浊度 铁 锰 氨 |
|  | 中心校食堂 | 自备水 | 铁 锰 |
|  | 西奈小学食堂 | 自备水 | 镉 |
|  | 西奈村 | 出厂水 |  |
|  | 西奈村 | 末梢水 | 镉 |
| 东明 | 东明水厂 | 水源水 | 总大肠菌群 菌落总数 浊度 铁 锰 |
|  | 东明水厂 | 出厂水 | 总大肠菌群 菌落总数 |
|  | 东明水厂 | 末梢水 | 总大肠菌群 菌落总数 |
| 黄花塔拉 | 黄花塔拉水厂 | 出厂水 | 菌落总数 浊度 |
|  | 黄花塔拉水厂 | 末梢水 | 总大肠菌群 菌落总数 浊度 |
| 大沁他拉 | 奈曼特殊学校 | 末梢水 |  |
|  | 奈曼四中 | 末梢水 | 锌 |
|  | 奈曼二中 | 末梢水 | 总大肠菌群 菌落总数 |
|  | 奈曼二小 | 末梢水 |  |
|  | 奈曼旗实验中学 | 末梢水 |  |
|  | 奈曼旗蒙古族幼儿园 | 末梢水 |  |
|  | 奈曼蒙中 | 末梢水 |  |
|  | 奈曼第二幼儿园 | 末梢水 |  |
|  | 奈曼三中 | 末梢水 |  |
|  | 奈曼五中 | 末梢水 | 总大肠菌群 铁 锰 浊度 |
|  | 奈曼一中 | 末梢水 |  |
|  | 奈曼旗民族职专食堂 | 末梢水 |  |
|  | 奈曼三小门卫 | 末梢水 |  |
|  | 奈曼旗蒙古族小学 | 末梢水 |  |
|  | 奈曼第一幼儿园水房 | 末梢水 |  |

**第5页共5页**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **镇名** | **采样地点** | **水样类型** | **超标项目** |
|  | 自来水公司北水厂 | 出厂水 |  |
|  | 自来水公司北水厂 | 水源水 | 铁 锰 浊度 |
|  | 自来水公司南水厂 | 水源水 | 铁 锰 浊度 氨 |
|  | 自来水公司南水厂 | 出厂水 |  |
| 明仁 | 明仁中心校 | 自备水 | 锰 |
|  | 博尔梯小学 | 末梢水 |  |
|  | 东宝小学 | 末梢水 | 锰 |
|  | 落增筒小学 | 末梢水 | 铁 锰 |
|  | 萨仁阿日小学 | 末梢水 | 锰 |
|  | 南大德号小学 | 末梢水 | 锰 |
|  | 三合小学 | 末梢水 | 锰 |
|  | 包特高营子小学 | 自备水 | 铁 锰 |
|  | 明仁中学 | 自备水 | 铁 锰 |
|  | 明仁卫生院出厂水 | 末梢水 | 锰 氨 |
|  | 明仁加油站 | 末梢水 | 铁 锰 |
|  | 清河乌兰艾勒小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 锰 |
|  | 清河中心校 | 末梢水 | 铁 锰 |
|  | 清河太平小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 锰 |
|  | 清河兴隆小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 砷 锰 |
|  | 图力格小学 | 自备水 | 总大肠菌群 |
|  | 敖包小学 | 自备水 | 总大肠菌群 浊度 砷 肉眼可见物 铁 锰 |
|  | 清河幼儿园 | 自备水 | 总大肠菌群 锰  |
|  | 清河公益小学 | 末梢水 | 铁 锰 |
|  | 四小学区中心校 | 末梢水 |  |
|  | 四小学区常胜幼儿园 | 末梢水 | 总大肠菌群 锰 氟化物 |
|  | 巴嘎波日和小学 | 自备水 | 锰 |
|  | 四小学区兴隆地小学 | 末梢水 | 菌落总数 |
|  | 兴隆庄小学 | 末梢水 |  |
|  | 道劳代小学 | 自备水 |  |
|  | 西毛盖图小学 | 末梢水 |  |
| 治安 | 六号农场二分厂出厂 | 末梢水 | 锰 |
|  | 六号农场二分厂末梢 | 末梢水 | 锰 |
|  | 卧风甸子幼儿园 | 末梢水 | 总大肠菌群 浊度 铁 锰 |
|  | 北道仑毛都小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 菌落总数 氨 |
|  | 大高图小学 | 末梢水 | 总大肠菌群 锰 氨 |
|  | 益合乌苏小学 | 末梢水 | 锰 |
| 以下空白 |