土城子乡高和村关于农业水价综合改革工作

会 议 纪 要

土城子乡高和村7月24日村民代表会议，讨论农业水价综合改革“以电折水”协商定价和井长管护责任事宜。

本村村民代表共11人 ，应到代表11人 ，实到代表9人，超过本村村民代表2/3人数，决议有效。

决议通过如下内容：

- 同意农业用水机电井电价：电价包括基本电费、电损、工程运行维护费井长工资，高和村18眼机电井，执行电价0.65元/度。湾子方塘执行电价0.8.元/度，南岗岗组西岗岗组  眼井执行电价0.90元/度，除电力部门基本电价调整外当年不做调整。

- 明确并同意井长管护责任：

- 农田中的基础设施：变压器、地埋线、电力计量箱、井房、水源井、潜水泵、肥罐、过滤器、地下管道、水栓等丢失和损坏，全部由井长及时购买和维修，确保不耽误农田灌溉。

- 灌溉期结束后及时做好地埋管道的排水防冻工作。

- 维护灌溉用水秩序，保障农户用水顺畅。

- 4、做好井、泵、电力装置、各级管道和设施设备操作使用的安全防护工作，防范和杜绝安全生产事故的发生。

附：村民代表大会人员签字表

高和村民委员会

2025年7月24日

高和村村民代表大会人员签字表

| 序号 | 签字（手印） | 序号 | 签字（手印） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |